## 건축신청서 체크리스트
건축신청 |  |  |  |  | 관련사항
| 건축주 자격 | 해당여부 | 적정여부
건축주 1 | 부통산개발업 등록 대상여부 확인(확인서) 연면적 3천,5천 / 토지 5천 1만 |  |  | 강원도 토지과 | 강원도토지과 | 부동산개발업자(기술자) (다만, 주택건설사업자 또는 대지조성사업자 제외) |  |  | 연면적 | 3000 | 5000 |  | 토지 | 5000 | 10000 |  | 부동산개발업 등록사실 확인 신고서 |  | 부동산개발업 비등록 대상(공급외 목적) 확인서 | 부동산개발업 비등록 대상(공급외 목적) 확인서
건축주 2 | 주택사업등록자 확인(단독 20호, 공동주택 20세대, 도시형생활주택 30세대) |  |  | 주택법(주텍건설사업자)
권리관계
권리 1 | 지적도, 토지이용계획확인원 일치여부
권리 2 | 토지등기부등본
권리 3 | 토지사용승낙서 + 인감증명서
권리 4 | 지상권자 허가 동의서 + 인감증명서
권리 5 | 건물등기부등본(신축이 아닌 경우), 기존 건축물대장확인
권리 6 | 농어촌정비법(농업기반시설사용 등) |  |  | 한국농어촌공사 원주지사
권리 7 | 송전탑(전원개발촉진법) |  |  | 한국전력공사 원주전력지사
권리 8 | 철도이격거리(철도안전법) |  |  | 한국철도시설공단 강원지역본부 | :『철도안전법』등 소관 법령 검토
위임장
위임 1 | 대리인위임장(설계사무소 연락처 기재) / 에너지절약계획서 검토 기관 기재 |  |  | 건축주 본인의 날인 등
구비서류
계획서 1 | 건축개요(세부용도 기재)
계획서 2 | 주차계획
계획서 3 | 조경계획도(200㎡)
계획서 7 | 지하안전영향평가(10m이상 굴착), 시특법대상여부 |  |  | 안전총괄과 | 「지하안전관리에 관한 특별법 시행령」
계획서 8 | 사전재해영향평가(산지 5,000이상, 농지 30,000이상)(보전녹지 5천, 도시 1만 부지 등) |  |  | 안전총괄과 | 자연재해대책법 개발행위규모 ① 도시지역 주거지역,상업지역,자연녹지지역,생산녹지지역 : 1만제곱미터 공업지역 : 3만제곱미터, 보전녹지지역 : 5천제곱미터 ② 관리지역 : 3만제곱미터 ③ 농림지역 : 3만제곱미터 ④ 자연환경보전지역 : 5천제곱미터
계획서 4 | 영유아보육법 규칙 별표1 어린이집 설비기준 등 |  |  | 출산보육과
계획서 5 | 장애인 편의시설 설치계획 및 BF인증대상여부 |  |  | 경노장애인과
계획서 14 | 경관심의대상여부(공공330이상, 일반 7층이상 5000이상, 경관지구4층(16m)이상 1000이상) |  |  | 도시계획과
계획서 6 | 에너지절약계획서(500 검토기관 지정요청서 포함) |  |  | 한국환경건축연구원02-558-8849(정다운) 02-6287-0866등 | 『녹색건축물 조성 지원법』등 소관법령 검토
계획서 9 | 소규모 환경영향평가(보전관리 5000 이상, 생산관리 7,500 계획관리 1만) |  |  | 원주지방환경청
계획서 10 | 교통영향평가(도시교통정비 촉진법: 건축물 3000이상) |  |  | 교통행정과, 강원도
계획서 12 | 건축심의대상여부(다중, 16층이상, 분양 100실 1만이상: 소위원회 심의가능) |  |  | 건축과 | 제5조의5(지방건축위원회) ① 법 제4조제1항에 따라 특별시ㆍ광역시ㆍ특별자치시ㆍ도ㆍ특별자치도(이하 "시ㆍ도"라 한다) 및 시ㆍ군ㆍ구(자치구를 말한다. 이하 같다)에 두는 건축위원회(이하 "지방건축위원회"라 한다)는 다음 각 호의 사항에 대한 심의등을 한다. <개정 2013. 11. 20., 2014. 10. 14., 2014. 11. 11., 2014. 11. 28.>
계획서 13 | 구조심의대상여부(특수구조건축물: 소위원회 심의가능) |  |  | 건축과
계획서 15 | 예술장식품심의(10000제곱미터 이상) 문화예술진흥법 령 제12조제3항 |  |  | 문화예술과 | 문화예술진흥법
계획서 16 | 제조업 등 유해위험방지계획서 제출 대상 확인표(공장 및 제조업소 구분확인) |  |  | 한국산업안전보건공단 | 「산업안전보건법 제48조
계획서 11 | 자전거 거치대 설치비율(대수) |  |  | 도로과 | 자전거 이용 활성화에 관한 법률
계획서 12 | 21층이상, 연면적 합계 10만이상 건축(공동주택, 문화 집회, 판매 운수 병원 업무 숙박 위락 방송) |  |  | 도지사에게 신청,(사용승인 전 확인
계획서 13 | 건축물 안전영향평가(초고층, 연면적 10만, 16층이상) |  |  | 한국시설안전공단
가.「건축법 시행규칙」 별표 2 중 배치도ㆍ평면도(층별로 작성된 것만 해당합니다)ㆍ입면도 및 단면도. 다만, 다음 각 목의 경우에는 각 목의 구분에 따른 도서를 말합니다.
건축신고1 | 배치도(대지경계, 처마이격거리, 대지 내 피난통로, 소방차 진입 표기) |  |  |  | 1) 연면적의 합계가 100제곱미터를 초과하는 「건축법 시행령」 별표1 제1호의 단독주택을 건축하는 경우: 「건축법 시
건축신고2 | 평면도(방화문, 방화구획 가상선 표기, 대수선 주의사항 기재) |  |  |  | 행규칙」 별표 2의 설계도서 중 건축계획서ㆍ배치도ㆍ평면도ㆍ입면도ㆍ단면도 및 구조도(구조내력상 주요한 부분의
건축신고3 | 입면도(외부마감 및 창호 등 단열기준 기재) |  |  |  | 평면 및 단면을 표시한 것만 해당합니다)
건축신고4 | 단면도(불연, 준불연, 내연, 단열등급 기재) |  |  |  | 2) 「건축법」 제23조제4항에 따른 표준설계도서에 따라 건축하는 경우: 건축계획서 및 배치도
건축신고5 | 구조도(연면적합계가 100제곱미터를 초과하는 단독주택, 내진설계 대상) |  |  | 도면 날인(인증) | 3) 「건축법」 제10조에 따른 사전결정을 받은 경우: 평면도
건축신고6 | 구조계산서 (2층, 200이상(목조500), 13m, 9m, 10m, 중요도 특&1, 모든주택) |  |  | 도면 날인(인증) | 내진설계의 내용(지진에 대한 안전 여부 확인 대상 건축물)
확인서 1 | 구조안전확인서(구조기술사: 6층, 특수, 다중, 준다중, 3층이상 필로티,국토부령) |  |  | 건축사 / 구조기술사 | 6층, 특수, 다중, 준다중, 3층이상 필로티
건축허가1 | 실내마감도(벽 및 반자의 마감의 종류)
건축허가2 | 소방 및 설비도(소방관서 동의 대상: 사업등록증 자격증 사본) |  |  | 원주소방서 예방안전과 | 「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」에 따라 소방관서의 장의 동의를 얻어야 하는 건축물의 해당소방 관련 설비
건축허가3 | 전기 기계 통신 도면(사업등록증, 자격증 사본) |  |  | 정보통신과
의제사항 검토
의제 1 | 공사용가설건축물축조신고 |  |  | 건축과 | 제20조제3항 공사용가설건축물의 축조신고
의제 2 | 공작물의축조신고 |  |  | 신속허가과 | 제83조 공작물의 축조신고
의제 3 | 개발행위허가 |  |  | 신속허가과 | 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 개발행위허가
의제 4 | 실시계획의 인가 |  |  | 도시계획과 | 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」실시계획의 인가
의제 5 | 산지전용허가 |  |  | 신속허가과 | 「산지관리법」 산지전용허가와 산지전용신고, 산지일시사용허가ㆍ신고
의제 6 | 사도개설허가 |  |  | 도로관리과 | 「사도법」 사도(私道)개설허가
의제 7 | 농지전용허가 |  |  | 신속허가과 | 「농지법」 농지전용허가ㆍ신고 및 협의
의제 8 | 도로공사 시행의 허가 |  |  | 건설방재과 | 「도로법」 도로공사 시행의 허가, 시설의 연결 허가
의제 9 | 도로의 점용 허가 |  |  | 도로관리과 | 「도로법」 도로의 점용 허가
의제 10 | 하천점용 등의 허가 |  |  | 건설방재과 | 「하천법」 하천점용 등의 허가
의제 11 | 배수설비의 설치신고(배수설비설치 신고서 +도면 +계통도) |  |  | 하수과 | 「하수도법」 배수설비(配水設備)의 설치신고
의제 12 | 개인하수처리시설의 설치신고(등록증,정화조 신고서 +도면 +계통도) |  |  | 환경과 | 「하수도법」 개인하수처리시설의 설치신고
의제 13 | 상수도 공급신청 |  |  | 수도과 | 「수도법」 상수도 공급신청
의제 14 | 자가용전기설비 공사계획의 인가 |  |  | 기후에너지과 | 「전기사업법」 자가용전기설비 공사계획의 인가 또는 신고
의제 15 | 수질오염물질 배출시설 설치의 허가 |  |  | 환경과 | 「물환경보전법」 수질오염물질 배출시설 설치의 허가나 신고
의제 16 | 대기오염물질 배출시설설치의 허가 |  |  | 환경과 | 「대기환경보전법」 대기오염물질 배출시설설치의 허가나 신고
의제 17 | 소음ㆍ진동 배출시설 설치의 허가 |  |  | 기후에너지과 | 「소음ㆍ진동관리법」 소음ㆍ진동 배출시설 설치의 허가나 신고
의제 18 | 가축분뇨 배출시설 설치허가 |  |  | 환경과 | 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 배출시설 설치허가나 신고
의제 19 | 자연공원법 행위허가 |  |  | 공원녹지과 | 「자연공원법」 행위허가
의제 20 | 도시공원의 점용허가 |  |  | 공원녹지과 | 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 도시공원의 점용허가
의제 21 | 특정토양오염관리대상시설의 신고 |  |  | 기후에너지과 | 「토양환경보전법」 특정토양오염관리대상시설의 신고
의제 22 | 수산자원관리법 따른 행위의 허가 |  |  | - | 「수산자원관리법」 따른 행위의 허가
의제 23 | 초지전용의 허가 |  |  | 축산과 | 「초지법」초지전용의 허가 및 신고
협의사항 검토
협의 1 | 「군사기지 및 군사시설보호법」 제13조 (국가공간정보포털 www.nsdi.go.kr) |  |  | 공군제8, 19전투비행단, 국방부 육군 | 「군사기지 및 군사시설보호법」 제13조
협의 2 | 「자연공원법」 제23조 |  |  | 치악산국립공원 | 「자연공원법」 제23조
협의 3 | 「수도권정비계획법」 제7조부터 제9조까지 |  |  | - | 「수도권정비계획법」 제7조부터 제9조까지
협의 4 | 「택지개발촉진법」 제6조 |  |  | 도시계획과 | 「택지개발촉진법」 제6조
협의 5 | 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제24조 및 제38조 |  |  | 공원녹지과 | 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제24조 및 제38조
협의 6 | 「공항시설법」 제34조 |  |  | 공군제8, 제18전투비행단 등 | 「공항시설법」 제34조
협의 7 | 「교육환경 보호에 관한 법률」 제9조 | 정화구역 |  | 강원도원주교육지원청 | 「교육환경 보호에 관한 법률」 제9조
협의 8 | 「산지관리법」 제8조, 제10조, 제12조, 제14조 및 제18조 |  |  | 신속허가과 | 「산지관리법」 제8조, 제10조, 제12조, 제14조 및 제18조
협의 9 | 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제36조 및 「산림보호법」 제9조 |  |  | 신속허가과 | 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제36조 및 「산림보호법」 제9조
협의 10 | 「도로법」 제40조 및 제61조 |  |  | 홍천국도, 강원도로 관리사업소 | 「도로법」 제40조 및 제61조
협의 11 | 「주차장법」 제19조, 제19조의2 및 제19조의4 |  |  | 교통행정과 | 「주차장법」 제19조, 제19조의2 및 제19조의4
협의 12 | 「환경정책기본법」 제22조 |  |  | 원주지방환경청 | 「환경정책기본법」 제22조
협의 13 | 「자연환경보전법」 제15조 |  |  | 원주지방환경청 | 「자연환경보전법」 제15조
협의 14 | 「수도법」 제7조 및 제15조 |  |  | 수도과 | 「수도법」 제7조 및 제15조
협의 15 | 「도시교통정비 촉진법」 제34조 및 제36조 |  |  | 교통행정과 | 「도시교통정비 촉진법」 제34조 및 제36조
협의 16 | 「문화재보호법」 제35조 |  |  | 역사박물관 | 「문화재보호법」 제35조
협의 17 | 「전통사찰의 보존 및 지원에 관한 법률」 제10조 |  |  | 역사박물관 | 「전통사찰의 보존 및 지원에 관한 법률」 제10조
협의 18 | 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」 제12조제1항, 제13조 및 제15조 |  |  | 도시계획과 | 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」 제12조제1항, 제13조 및 제15조
협의 19 | 「농지법」 제32조 및 제34조 |  |  | 농정과(농어촌 정비법) | 「농지법」 제32조 및 제34조
협의 20 | 「고도 보존 및 육성에 관한 특별법」 제11조 |  |  | 도시계획과 | 「고도 보존 및 육성에 관한 특별법」 제11조
협의 21 | 「화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제7조 |  |  | 원주소방서 예방안전과 | 「화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제7조
|  |  | 건축주 1 | 강원도토지과 | 부동산개발업자(기술자) |  |  | 연면적 | 3000 | 5000 |  | 토지 | 5000 | 10000 |  | 부동산개발업 등록사실 확인 신고서 |  | 부동산개발업 비등록 대상(공급외 목적) 확인서
「부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률 시행령」
제3조(부동산개발업의 등록 대상 등) ① 법 제4조제1항 각 호 외의 부분 본문에서 "대통령령으로 정하는 규모"란 다음 각 호의 구분에 따른 면적을 말한다. <개정 2015. 9. 8.>
1. 건축물
가. 「주택법」 제2조제1호에 따른 주택과 주거용 외의 용도가 복합된 건축물(다수의 건축물이 연결된 하나의 건축물을 포함한다)
전체 연면적 중 주거용 외의 용도로 사용되는 부분의 연면적의 합계가 3천제곱미터 또는 연간 5천제곱미터. 다만, 전체 연면적에 대하여 주거용 외의 용도로 사용되는 부분의 연면적의 합계의 비율이 30퍼센트 이상인 경우에 한정한다.
나. 가목 외의 건축물
연면적이 3천제곱미터 또는 연간 5천제곱미터
2. 토지
면적이 5천제곱미터 또는 연간 1만제곱미터
소유권리
2. 건축할 대지의 소유에 관한 권리를 증명하는 서류. 다만, 다음 각 목의 경우에는 그에 따른 서류로 갈음할 수 있습니다.
가. 건축할 대지에 포함된 국유지 또는 공유지에 대해서는 허가권자가 해당 토지의 관리청과 협의하여 그 관리청이 해당 토지를
건축주에게 매각하거나 양여할 것을 확인한 서류
나. 집합건물의 공용부분을 변경하는 경우에는 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 제15조제1항에 따른 결의가 있었음을
증명하는 서류
다. 분양을 목적으로 하는 공동주택을 건축하는 경우에는 그 대지의 소유에 관한 권리를 증명하는 서류. 다만, 법 제11조에 따라
주택과 주택 외의 시설을 동일 건축물로 건축하는 건축허가를 받아 「주택법 시행령」 제15조제1항에 따른 호수 또는 세대수
이상으로 건설ㆍ공급하는 경우 대지의 소유권에 관한 사항은 「주택법」 제16조를 준용합니다.
⑪ 제1항에 따라 건축허가를 받으려는 자는 해당 대지의 소유권을 확보하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. <신설 2016. 1. 19., 2017. 1. 17.>
1. 건축주가 대지의 소유권을 확보하지 못하였으나 그 대지를 사용할 수 있는 권원을 확보한 경우. 다만, 분양을 목적으로 하는 공동주택은 제외한다.
2. 건축주가 건축물의 노후화 또는 구조안전 문제 등 대통령령으로 정하는 사유로 건축물을 신축ㆍ개축ㆍ재축 및 리모델링을 하기 위하여 건축물 및 해당 대지의 공유자 수의 100분의 80 이상의 동의를 얻고 동의한 공유자의 지분 합계가 전체 지분의 100분의 80 이상인 경우
3. 건축주가 제1항에 따른 건축허가를 받아 주택과 주택 외의 시설을 동일 건축물로 건축하기 위하여 「주택법」 제21조를 준용한 대지 소유 등의 권리 관계를 증명한 경우. 다만, 「주택법」 제15조제1항 각 호 외의 부분 본문에 따른 대통령령으로 정하는 호수 이상으로 건설ㆍ공급하는 경우에 한정한다.
4. 건축하려는 대지에 포함된 국유지 또는 공유지에 대하여 허가권자가 해당 토지의 관리청이 해당 토지를 건축주에게 매각하거나 양여할 것을 확인한 경우
5. 건축주가 집합건물의 공용부분을 변경하기 위하여 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 제15조제1항에 따른 결의가 있었음을 증명한 경우
[5 empty] | 건축신고 |  | 신고대상 | 100m초과주택 |  | 대수선 | 허가대상 | 구조도 계산서 포함
가.「건축법 시행규칙」 별표 2 중 배치도ㆍ평면도(층별로 작성된 것만 해당합니다)ㆍ입면도 및 단면도. 다만, 다음 각 목의
경우에는 각 목의 구분에 따른 도서를 말합니다.
1) 연면적의 합계가 100제곱미터를 초과하는 「건축법 시행령」 별표1 제1호의 단독주택을 건축하는 경우: 「건축법 시
행규칙」 별표 2의 설계도서 중 건축계획서ㆍ배치도ㆍ평면도ㆍ입면도ㆍ단면도 및 구조도(구조내력상 주요한 부분의
평면 및 단면을 표시한 것만 해당합니다)
2) 「건축법」 제23조제4항에 따른 표준설계도서에 따라 건축하는 경우: 건축계획서 및 배치도
3) 「건축법」 제10조에 따른 사전결정을 받은 경우: 평면도
마.「건축법」제48조제2항에 따라 구조안전을 확인해야 하는 건축ㆍ대수선의 경우: 「건축법 시행규칙」 별표 2에 따른 구
조도 및 구조계산서. 다만 「건축물의 구조기준 등에 관한 규칙」에 따른 소규모건축물로서 국토교통부장관이 고시하는
소규모건축구조기준에 따라 설계한 경우에는 구조도만 제출합니다.
[12 empty] | 구조기술사 | 6층, 특수, 다중, 준다중, 3층이상 필로티
[5 empty] | 구조확인서 | 구조도, 구조계산서 포함 |  | 2층(목조3층), 200이상, 허가대상, 대수선 |  |  |  | 소규모 | 2층이하500미만으로 13 9 10 중요도 특, 1 특별건축구역 제외 |  |  |  | 확인서만 제외
제48조(구조내력 등) ① 건축물은 고정하중, 적재하중(積載荷重), 적설하중(積雪荷重), 풍압(風壓), 지진, 그 밖의 진동 및 충격 등에 대하여 안전한 구조를 가져야 한다.
② 제11조제1항에 따른 건축물을 건축하거나 대수선하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 구조의 안전을 확인하여야 한다.
③ 지방자치단체의 장은 제2항에 따른 구조 안전 확인 대상 건축물에 대하여 허가 등을 하는 경우 내진(耐震)성능 확보 여부를 확인하여야 한다. <신설 2011.9.16>
④ 제1항에 따른 구조내력의 기준과 구조 계산의 방법 등에 관하여 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다. <개정 2011.9.16, 2013.3.23, 2015.1.6>
제32조(구조 안전의 확인) ② 제1항에 따라 구조 안전을 확인한 건축물 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물의 건축주는 해당 건축물의 설계자로부터 구조 안전의 확인 서류를 받아 법 제21조에 따른 착공신고를 하는 때에 그 확인 서류를 허가권자에게 제출하여야 한다. 다만, 표준설계도서에 따라 건축하는 건축물은 제외한다. <개정 2014.11.28, 2015.9.22, 2017.2.3, 2017.10.24, 2018.12.4>
1. 층수가 2층[주요구조부인 기둥과 보를 설치하는 건축물로서 그 기둥과 보가 목재인 목구조 건축물(이하 "목구조 건축물"이라 한다)의 경우에는 3층] 이상인 건축물
2. 연면적이 200제곱미터(목구조 건축물의 경우에는 500제곱미터) 이상인 건축물. 다만, 창고, 축사, 작물 재배사는 제외한다.
3. 높이가 13미터 이상인 건축물
4. 처마높이가 9미터 이상인 건축물
5. 기둥과 기둥 사이의 거리가 10미터 이상인 건축물
| 중요도 및 중요도계수 |  |  |  | 6. 건축물의 용도 및 규모를 고려한 중요도가 높은 건축물로서 국토교통부령으로 정하는 건축물
특 | 1.연면적 1,000m2이상인 위험물 저장 및 처리 시설ㆍ국가 또는 지방자치단체의 청사ㆍ외국공관ㆍ소방서ㆍ발전소ㆍ방송국ㆍ전신전화국 |  |  |  | 7. 국가적 문화유산으로 보존할 가치가 있는 건축물로서 국토교통부령으로 정하는 것
1.5 | 2. 종합병원, 수술시설이나 응급시설이 있는 병원 |  |  |  | 8. 제2조제18호가목 및 다목의 건축물
9. 별표 1 제1호의 단독주택 및 같은 표 제2호의 공동주택
1 | 1. 연면적 1,000㎡미만인 위험물 저장 및 처리시설ㆍ국가 또는 지방자치단체의 청사ㆍ외국공관ㆍ소방서ㆍ발전소ㆍ방송국ㆍ전신전화국 |  |  |  | 제3조(적용범위 등) ① 이 규칙은 「건축법」(이하 "법"이라 한다) 제48조에 따라 건축물이 안전한 구조를 갖기 위한 최소기준으로 법 제23조부터 제25조까지 및 제35조에 따른 건축물의 설계, 시공, 공사감리 및 유지ㆍ관리에 적용하여야 한다.
1.2 | 2. 연면적 5,000㎡이상인 공연장ㆍ집회장ㆍ관람장ㆍ전시장ㆍ운동시설ㆍ판매시설ㆍ운수시설(화물터미널과 집배송시설은 제외함) |  |  |  | ② 이 규칙에 규정된 사항 외의 세부적인 기준은 법 제68조 및 이 규칙의 위임에 의하여 국토교통부장관이 고시하는 다음 각 호의 구분에 따른 기준에 따른다. <개정 2013. 3. 23., 2017. 2. 3., 2018. 6. 1.>
| 3. 아동관련시설ㆍ노인복지시설ㆍ사회복지시설ㆍ근로복지시설 |  |  |  | 1. 소규모건축물[2층 이하이면서 연면적 500제곱미터 미만인 건축물로서 「건축법 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제32조제2항제3호부터 제8호까지의 어느 하나에도 해당하지 아니하는 건축물을 말한다. 이하 같다] 외 건축물의 경우: 건축구조기준
| 4. 5층이상인 숙박시설ㆍ오피스텔ㆍ기숙사ㆍ아파트 |  |  |  | 2. 소규모건축물의 경우: 건축구조기준 또는 소규모건축구조기준
| 5. 학교 |  |  |  | ③ 제21조부터 제55조까지의 규정에 따른 구조안전에 관한 기준은 소규모건축물에 대하여만 적용된다. <개정 2014. 11. 28., 2017. 2. 3.>
| 6. 수술시설과 응급시설 모두 없는 병원, 기타 연면적 1,000㎡이상인 의료시설로서 중요도(특)에 해당하지 않는 건축물 |  |  |  | ④ 연구기관ㆍ학술단체 또는 전문용역기관의 구조계산 또는 시험에 의하여 설계되고 「건축법」 제4조의 규정에 의한 건축위원회 또는 「건설기술 진흥법」 제5조에 따른 건설기술심의위원회의 심의를 거쳐 이 규칙에 의한 기술적 기준과 동등 이상의 안전성이 있다고 확인된 것으로서 특별시장ㆍ광역시장 또는 시장ㆍ군수ㆍ구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)이 인정하는 경우에는 그에 의할 수 있다
내진등급
제48조의2(건축물 내진등급의 설정) ① 국토교통부장관은 지진으로부터 건축물의 구조 안전을 확보하기 위하여 건축물의 용도, 규모 및 설계구조의 중요도에 따라 내진등급(耐震等級)을 설정하여야 한다.
② 제1항에 따른 내진등급을 설정하기 위한 내진등급기준 등 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다.
내진능력 공개
제48조의3(건축물의 내진능력 공개) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물을 건축하고자 하는 자는 제22조에 따른 사용승인을 받는 즉시 건축물이 지진 발생 시에 견딜 수 있는 능력(이하 "내진능력"이라 한다)을 공개하여야 한다. 다만, 제48조제2항에 따른 구조안전 확인 대상 건축물이 아니거나 내진능력 산정이 곤란한 건축물로서 대통령령으로 정하는 건축물은 공개하지 아니한다. <개정 2017. 12. 26.>
1. 층수가 2층[주요구조부인 기둥과 보를 설치하는 건축물로서 그 기둥과 보가 목재인 목구조 건축물(이하 "목구조 건축물"이라 한다)의 경우에는 3층] 이상인 건축물
2. 연면적이 200제곱미터(목구조 건축물의 경우에는 500제곱미터) 이상인 건축물
3. 그 밖에 건축물의 규모와 중요도를 고려하여 대통령령으로 정하는 건축물
② 제1항의 내진능력의 산정 기준과 공개 방법 등 세부사항은 국토교통부령으로 정한다.
[본조신설 2016. 1. 19.]
* 사용승인신청 시 제출 서류 : ① 세움터 신청서 상 내진능력을 기재
② 내진능력 산정근거 제출.
「건축물의 구조기준 등에 관한 규칙」
제60조의2(건축물의 내진능력 산정 기준 및 공개 방법) ① 법 제48조의3제1항에 따른 내진능력(이하 "내진능력"이라 한다)의 산정 기준은 별표 13과 같다.
② 법 제48조의3제1항에 따른 건축물에 대하여 법 제22조에 따라 사용승인을 신청하는 자는 제1항에 따라 산정한 내진능력을 신청서에 적어 제출하여야 한다. 이 경우 별표 13 제2호나목의 방식으로 내진능력을 산정한 경우에는 건축구조기술사가 날인한 근거자료를 함께 제출하여야 한다.
③ 법 제48조의3제1항에 따른 내진능력의 공개는 내진능력을 건축물대장에 기재하는 방법으로 한다.
[본조신설 2017. 1. 20.]
구조기술사
제67조(관계전문기술자) ① 설계자와 공사감리자는 제40조, 제41조, 제48조부터 제50조까지, 제50조의2, 제51조, 제52조, 제62조 및 제64조와 「녹색건축물 조성 지원법」 제15조에 따른 대지의 안전, 건축물의 구조상 안전, 부속구조물 및 건축설비의 설치 등을 위한 설계 및 공사감리를 할 때 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나의 자격을 갖춘 관계전문기술자(「기술사법」 제21조제2호에 따라 벌칙을 받은 후 대통령령으로 정하는 기간이 경과되지 아니한 자는 제외한다)의 협력을 받아야 한다. <개정 2016. 2. 3.>
|  |  |  | 관계전문기술자 | 1. 「기술사법」 제6조에 따라 기술사사무소를 개설등록한 자
|  |  |  | 관계전문기술자 | 2. 「건설기술 진흥법」 제26조에 따라 건설기술용역업자로 등록한 자
|  |  |  | 관계전문기술자 | 3. 「엔지니어링산업 진흥법」 제21조에 따라 엔지니어링사업자의 신고를 한 자
|  |  |  | 관계전문기술자 | 4. 「전력기술관리법」 제14조에 따라 설계업 및 감리업으로 등록한 자
② 관계전문기술자는 건축물이 이 법 및 이 법에 따른 명령이나 처분, 그 밖의 관계 법령에 맞고 안전ㆍ기능 및 미관에 지장이 없도록 업무를 수행하여야 한다.
제91조의3(관계전문기술자와의 협력) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물의 설계자는 제32조제1항에 따라 해당 건축물에 대한 구조의 안전을 확인하는 경우에는 건축구조기술사의 협력을 받아야 한다. <개정 2009. 7. 16., 2013. 3. 23., 2013. 5. 31., 2014. 11. 28., 2015. 9. 22., 2018. 12. 4.>
1. 6층 이상인 건축물
2. 특수구조 건축물
3. 다중이용 건축물
4. 준다중이용 건축물
5. 3층 이상의 필로티형식 건축물
6. 제32조제2항제6호에 해당하는 건축물 중 국토교통부령으로 정하는 건축물
「건축물의 구조기준 등에 관한 규칙」
제61조(건축구조기술사와의 협력) 영 제91조의3제1항제5호에 따라 건축물의 설계자가 해당 건축물에 대한 구조의 안전을 확인하는 경우 건축구조기술사의 협력을 받아야 하는 건축물은 별표 10에 따른 지진구역 Ⅰ의 지역에 건축하는 건축물로서 별표 11에 따른 중요도가 특에 해당하는 건축물로 한다.
관계전문기술자
② 연면적 1만제곱미터 이상인 건축물(창고시설은 제외한다) 또는 에너지를 대량으로 소비하는 건축물로서 국토교통부령으로 정하는 건축물에 건축설비를 설치하는 경우에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 구분에 따른 관계전문기술자의 협력을 받아야 한다. <개정 2009. 7. 16., 2013. 3. 23., 2016. 5. 17., 2017. 5. 2.>
1. 전기, 승강기(전기 분야만 해당한다) 및 피뢰침: 「기술사법」에 따라 등록한 건축전기설비기술사 또는 발송배전기술사
2. 급수ㆍ배수(配水)ㆍ배수(排水)ㆍ환기ㆍ난방ㆍ소화ㆍ배연ㆍ오물처리 설비 및 승강기(기계 분야만 해당한다): 「기술사법」에 따라 등록한 건축기계설비기술사 또는 공조냉동기계기술사
3. 가스설비: 「기술사법」에 따라 등록한 건축기계설비기술사, 공조냉동기계기술사 또는 가스기술사
설비 규칙
제2조(관계전문기술자의 협력을 받아야 하는 건축물) 「건축법 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제91조의3제2항에서 "국토교통부령이 정하는 건축물"이라 함은 다음 각호의 건축물을 말한다. <개정 1999. 5. 11., 2006. 2. 13., 2008. 3. 14., 2013. 3. 23., 2013. 9. 2.>
1. 냉동냉장시설ㆍ항온항습시설(온도와 습도를 일정하게 유지시키는 특수설비가 설치되어 있는 시설을 말한다) 또는 특수청정시설(세균 또는 먼지등을 제거하는 특수설비가 설치되어 있는 시설을 말한다)로서 당해 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 5백제곱미터 이상인 건축물
2. 영 별표 1 제2호가목 및 나목에 따른 아파트 및 연립주택
3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건축물로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 5백제곱미터 이상인 건축물
가. 영 별표 1 제3호다목에 따른 목욕장
나. 영 별표 1 제13호가목에 따른 물놀이형 시설(실내에 설치된 경우로 한정한다) 및 같은 호 다목에 따른 수영장(실내에 설치된 경우로 한정한다)
4. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건축물로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2천제곱미터 이상인 건축물
가. 영 별표 1 제2호라목에 따른 기숙사
나. 영 별표 1 제9호에 따른 의료시설
다. 영 별표 1 제12호다목에 따른 유스호스텔
라. 영 별표 1 제15호에 따른 숙박시설
5. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건축물로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 3천제곱미터 이상인 건축물
가. 영 별표 1 제7호에 따른 판매시설
나. 영 별표 1 제10호마목에 따른 연구소
다. 영 별표 1 제14호에 따른 업무시설
6. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건축물로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 1만제곱미터 이상인 건축물
가. 영 별표 1 제5호가목부터 라목까지에 해당하는 문화 및 집회시설
나. 영 별표 1 제6호에 따른 종교시설
다. 영 별표 1 제10호에 따른 교육연구시설(연구소는 제외한다)
라. 영 별표 1 제28호에 따른 장례식장
[전문개정 1996. 2. 9.]

## 착공신고 체크리스트
착공신고 | 공사비( )
| 공통사항 | 해당여부 | 적정여부
| 위임장 |  |  |  |  | 발급공부 | 영수증 | 면허 채권
| 면허세, 건축허가표지판(사진) | [5 empty] | 기타 | 산재보험 / 고용보험(100, 200대수선) |  |  |  |  | 지방고용노동지청장
산재보험가입증명서(모든 사업장)
| 고용보험가입증명(제외 연면적 100이하 건축, 연면적 200이하 대수선) |  |  |  |  | 일반문서 | 계약서 | 설계 손해 현장관리자
유해대상 제외 | 기술지도계약서( 1개월 3억 - 2억('19.07.01) - 1억('20.01.01.) | 유해위험방지대상 제외 |  |  |  |  | 위임 | 대리위임 |  | 건축사확인서
| 설계계약서, 설계보증증권 | [5 empty] | 기타 | 감리지정 공사표지 비상주감리손해 현장관리 자격 감리계약
| 허가권자 감리자 지정(단단독, 농임업, 경미 제외 직접시공 대상과 다수 주택) |  |  | 령제19조의2 제1항 1호, 2호
감리계약서, 감리보증증권(소규모 건축물 감리자 지정 대상 여부 확인)
건설산업기본법 | 건축주 시공 단독 농임축업 경미한공사 외/다중/다가구/다세대/연립/아파트
착공신고 설계도서
1. 건축 | 1.목록 2.안내도 3.구적도 4.실내재료마감표 5.배치도 6.주차계획도(동선, 진출입 관련 위치 및 구조) 7.각층 및 지부평면도(방화구획 벽위치) 8.입면도(간판설치계획) 9.단면도 10.수직동선상세도 11.부분상세도 12.창호도 13.설비 |  |  | - 도면 설계자 모두 인증
2. 일반 | 1.시방서 2.흙막이공법 및 도면 |  |  | - 도면 토목기술자 모두 인증
3. 구조 | 1.목록 2.기초일람표 3.구조 평입단면도(확인대상) 4.구조안전확인서 5.일람표 및 주심도 |  |  | - 도면 구조기술자 모두 인증
4. 기계 | 1.목록 2.장비일람표 3.장비배치도 4.계통도 5.기준층 및 주요층 기구평면도 6.저수조 및 고가수조 6. 도시가스 인입확인 |  |  | - 도면 해당기술자 모두 인증
5. 전기 | 1.목록 2.배치도 3.계통도 4.평면도 |  |  | - 도면 해당기술자 모두 인증
6. 통신 | 1.목록 2.배치도 3.계통도 4.평면도 |  |  | - 도면 해당기술자 모두 인증
7. 토목 | 1.목록 2.각종평면도 3.토지굴착 및 옹벽도(1.주요시설계획 2.지하매설구조물현황 3.흙막이구조 4.단면도 5.옹벽구조) 4.대지 종횡단면도 5.포장계획 평면단면도 6.우수오수 배수처리 평면 종단면도 7.상하수계통도 8 지반조사보고서(4층 이하 연면적 1000이하 허용지내력 200이하는 감리보고서(기초 완료)에 확인 후 기재) |  |  | - 도면 토목기술자 모두 인증
8. 조경 | 1.목록 2.조경배치도 3.식재평면도 4.단면도
관계전문기술자 협력 관련
설계자 | 감리자 지정하는 경우 설계자를 건축과정에 참여 여부 확인
구조기술자 | 6층이상, 특수구조, 다중이용, 준다중이용, 3층이상 필로티
토목기술자 | 시방서(흙막이공법 및 도면) / 토지굴착 및 옹벽도(1.주요시설계획 2.지하매설구조물현황 3.흙막이구조 4.단면도 5.옹벽구조) - 각각 도면 서명(인증)
통신 전기 소방 기계 등 | 착공신고서에 관계전문기술자 모두 기재 및 서명(인증)
상주감리 | 5개층이상이고 3,000㎡ / 5,000㎡이상 / 준다중, 아파트
착공신고서 | 착공신고서에 참여 기술자 모두 날인(인증) 및 해당 도면 모두 인증
현장관리인(계약서)
건설산업기본법 제41조제1항 | 공사금액 5천만원 이상 현장관리인(소속되 경우 회사) (건축분야의 자격증사본, 경력증명서, 졸업증명서)
시공자 제한
시공자 대상 (연면적 200 초과)
다중, 다가구, 공관, 학원, 유흥주점, 관광공연장, 전문휴양, 종합휴양
어린이집, 유치원, 교육기관, 평생교육원, 업무시설, 병원(한방, 요양)
건설업자
(법인)등기부등본
(법인)인감증명서
사용인감신고서(사용인감계)
사업자등록증
건설업등록증 = 건설업면허증
건설업등록(면허)수첩
지방세 or 국세완납증명서
시공계약서(민간건설공사표준도급계약서)
현장대리인선임계
현장대리인 재직증명서
현장대리인 경력증명서
현장대리인 자격증사본
품질관리(건설기술진흥법)
품질시험계획수립(건축 연면적 660이상, 토목 5억이상, 전문 2억 이상)
품질관리자선임계(현장관리인과 중복불가)
품질관리자 재직증명서
품질관리자 경력증명서
품질관리자 자격증사본
품질관리계획수립 대상 (500억이상, 연면적 3만이상 건설공사)
유해위험방지계획서(산업안전보건법)
유해위험방지계획서(지상 31m, 연면적 3만 또는 집회·판매·종교 등 5천 이상 지하 10m 이상 굴착)
안전관리(건설기술진흥법)
안전관리자 | 안전관리자선임계 : 공사금액120억↑
안전관리계획 | 안전관리계획 수립 대상 (시특법 1종,2종 시설물(16층이상, 3만이상), 지하 10미터이상 굴착, 10층이상 16층미만 건설공사 등) |  |  | 시특법대상(한국시설안전공단)
사전검토여부 | 건설안전검검기관 검토 확인서(시특법 1종,2종 시설물은 한국시설안전공단)
보증증권
공사안전관리예치금 (연면적 1,000이상)-국토교통부장관 고시 표준건축비
기 허가시 의제협의 사항
개발행위 | 개발행위 면허세
개발행위 | 개발행위 복구이행보증금(증권) (개발>산지전용)
산지전용 | 산지전용 면허세
산지전용 | 대체산림조성비(국비 90%)
산지전용 | 대체산림조성비(일반부담금 10%)
산지전용 | 산지전용 복구비용(인허가 보험증권)
농지전용 | 농지보전 면허세 농지보전 부담금(1981.07.29. 이후)
원인자 부담금
배수, 수도 | 상·하수도 원인자 부담금
기타
국민주택채권(공공기관, 정부50%이상 출자, 교회, 대수선 제외)
건설폐기물 처리계획 신고 필증 : 5ton↑
[6 empty] | 현장 예치금 |  |  |  | 1000 |  | 표준건축비 |  | 1%
제18조(건축 공사현장 안전관리 예치금 등) ① 법 제13조제2항에서 "조례로 정하는 건축물이란" 연면적이 1천제곱미터 이상인 건축물로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물은 제외한다. <개정 2016. 12. 30.>
1. 공공기관 건축물(「공공기관의 운영에 관한 법률」제4조 규정에 의하여 지정된 공공기관을 말한다)
2. 축사 및 작물재배사 <개정 2016. 4.15.>
② 제1항에 따른 예치금의 산정·예치방법 및 반환 등은 다음 각 호와 같다. <개정 2016. 4.15., 2016. 12. 30.>
1. 예치금의 산정에 필요한 건축공사비는 착공 신고일을 기준으로 「수도권정비계획법」제14조제2항에서 국토교통부장관이 고시하는 표준건축비에 해당 건축물의 건축공사 연면적을 곱한 금액의 1퍼센트에 해당하는 금액으로 한다.
2. 예치금을 예치하여야 하는 건축주는 영 제10조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 보증서를 허가권자에게 제출하여야 한다. 이 경우 보증서의 보증기간은 시공기간(착공 신고일부터 공사 완료 예정일까지의 기간을 말한다)에 1년을 더한 기간으로 한다.
3. 예치금을 예치한 건축주는 해당 건축물이 설계변경으로 인하여 당초 연면적에 대비하여 10퍼센트 이상 연면적이 증가하거나 시공기간 연장 등의 사유가 발생한 경우에는 보증서의 보증금액 및 보증기간을 변경하여 제출하여야 한다. 다만, 건축주가 변경된 경우에는 새로운 보증서를 제출하여야 한다.
4. 허가권자는 법 제22조제2항에 따라 사용승인서를 발급할 때에는 예치금(보증서를 포함한다)을 사용하지 않았거나 사용하고 남은 예치금이 있으면 그 예치금을 건축주에게 반환하여야 한다.
③ 영 제10조의2제3항제4호에서 "건축조례로 정하는 사항"은 다음과 같다. <신설 2016. 12. 30.>
1. 수해 등 재해의 예방 및 복구공사
[6 empty] | 2. 가설시설물, 크레인 등 철거 및 복구공사[본조제목 개정 2016. 12. 30.] |  |  | 건축사
제10조의2(건축 공사현장 안전관리 예치금) ① 법 제13조제2항에서 "대통령령으로 정하는 보증서"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 보증서를 말한다. <개정 2010. 11. 15., 2012. 12. 12., 2013. 3. 23.>
1. 「보험업법」에 따른 보험회사가 발행한 보증보험증권
2. 「은행법」에 따른 은행이 발행한 지급보증서
3. 「건설산업기본법」에 따른 공제조합이 발행한 채무액 등의 지급을 보증하는 보증서
4. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제192조제2항에 따른 상장증권
5. 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 보증서
[6 empty] | 감리대상 |  | 허가대상 |  | 소규모(200이하) 허가권자 지정 |  |  |  | 연면적합계 5000이상
제25조(건축물의 공사감리) ① 건축주는 대통령령으로 정하는 용도ㆍ규모 및 구조의 건축물을 건축하는 경우 건축사나 대통령령으로 정하는 자를 공사감리자(공사시공자 본인 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제2조에 따른 계열회사는 제외한다)로 지정하여 공사감리를 하게 하여야 한다. <개정 2016. 2. 3.>
② 제1항에도 불구하고 「건설산업기본법」 제41조제1항 각 호에 해당하지 아니하는 소규모 건축물로서 건축주가 직접 시공하는 건축물 및 분양을 목적으로 하는 건축물 중 대통령령으로 정하는 건축물의 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 허가권자가 해당 건축물의 설계에 참여하지 아니한 자 중에서 공사감리자를 지정하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물의 건축주가 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 허가권자에게 신청하는 경우에는 해당 건축물을 설계한 자를 공사감리자로 지정할 수 있다. <신설 2016. 2. 3.>
1. 「건설기술 진흥법」 제14조에 따른 신기술을 적용하여 설계한 건축물
준다중이용건축물 1000이상 |  |  |  | 준다중이용건축물 1000이상 |  | 2. 「건축서비스산업 진흥법」 제13조제4항에 따른 역량 있는 건축사가 설계한 건축물
17의2. "준다중이용 건축물"이란 다중이용 건축물 외의 건축물로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1천제곱미터 이상인 건축물을 말한다. |  |  |  | 17의2. "준다중이용 건축물"이란 다중이용 건축물 외의 건축물로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1천제곱미터 이상인 건축물을 말한다. |  | 3. 설계공모를 통하여 설계한 건축물
가. 문화 및 집회시설(동물원 및 식물원은 제외한다) |  |  |  | 가. 문화 및 집회시설(동물원 및 식물원은 제외한다) |  | 제19조(공사감리) ① 법 제25조제1항에 따라 공사감리자를 지정하여 공사감리를 하게 하는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 자를 공사감리자로 지정하여야 한다. <개정 2009. 7. 16., 2010. 12. 13., 2014. 5. 22., 2018. 12. 11.>
나. 종교시설 |  |  |  | 나. 종교시설 |  | 1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우: 건축사
다. 판매시설 |  |  |  | 다. 판매시설 |  | 가. 법 제11조에 따라 건축허가를 받아야 하는 건축물(법 제14조에 따른 건축신고 대상 건축물은 제외한다)을 건축하는 경우
라. 운수시설 중 여객용 시설 |  |  |  | 라. 운수시설 중 여객용 시설 |  | 나. 제6조제1항제6호에 따른 건축물을 리모델링하는 경우
마. 의료시설 중 종합병원 |  |  |  | 마. 의료시설 중 종합병원 |  | 2. 다중이용 건축물을 건축하는 경우: 「건설기술 진흥법」에 따른 건설기술용역업자(공사시공자 본인이거나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제2조에 따른 계열회사인 건설기술용역업자는 제외한다) 또는 건축사(「건설기술 진흥법 시행령」 제60조에 따라 건설사업관리기술인을 배치하는 경우만 해당한다)
바. 교육연구시설 |  |  |  | 바. 교육연구시설 |  | ④ 법 제25조제5항에서 "대통령령으로 정하는 용도 또는 규모의 공사"란 연면적의 합계가 5천 제곱미터 이상인 건축공사를 말한다.
사. 노유자시설 |  |  |  | 사. 노유자시설 |  | 상주감리 |  |  |  | 연면적 합계 5000이상 |  |  | 5개층이상이고 3000이상 |  |  | 아파트 |  | 준다중이용 1000이상
아. 운동시설 |  |  |  | 아. 운동시설 |  | ⑤ 공사감리자는 수시로 또는 필요할 때 공사현장에서 감리업무를 수행하여야 하며, 다음 각 호의 건축공사를 감리하는 경우에는 「건축사법」 제2조제2호에 따른 건축사보(「기술사법」 제6조에 따른 기술사사무소 또는 「건축사법」 제23조제8항 각 호의 건설기술용역업자 등에 소속되어 있는 자로서 「국가기술자격법」에 따른 해당 분야 기술계 자격을 취득한 자와 「건설기술 진흥법 시행령」 제4조에 따른 건설사업관리를 수행할 자격이 있는 자를 포함한다) 중 건축 분야의 건축사보 한 명 이상을 전체 공사기간 동안, 토목ㆍ전기 또는 기계 분야의 건축사보 한 명 이상을 각 분야별 해당 공사기간 동안 각각 공사현장에서 감리업무를 수행하게 하여야 한다. 이 경우 건축사보는 해당 분야의 건축공사의 설계ㆍ시공ㆍ시험ㆍ검사ㆍ공사감독 또는 감리업무 등에 2년 이상 종사한 경력이 있는 자이어야 한다. <개정 2009. 7. 16., 2010. 12. 13., 2014. 5. 22., 2015. 9. 22., 2018. 9. 4.>
자. 숙박시설 중 관광숙박시설 |  |  |  | 자. 숙박시설 중 관광숙박시설 |  | 1. 바닥면적의 합계가 5천 제곱미터 이상인 건축공사. 다만, 축사 또는 작물 재배사의 건축공사는 제외한다.
차. 위락시설 |  |  |  | 차. 위락시설 |  | 2. 연속된 5개 층(지하층을 포함한다) 이상으로서 바닥면적의 합계가 3천 제곱미터 이상인 건축공사
카. 관광 휴게시설 |  |  |  | 카. 관광 휴게시설 |  | 3. 아파트 건축공사
타. 장례시설 |  |  |  | 타. 장례시설 |  | 4. 준다중이용 건축물 건축공사
[6 empty] | 시공제한 |  | 건축, 대수선 |  | 단독주택 중 단독주택의 형태를 갖춘 가정어린이집ㆍ공동생활가정ㆍ지역아동센터 및 노인복지시설(노인복지주택은 제외한다) | [9 empty] | 200
제41조(건설공사 시공자의 제한) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물의 건축 또는 대수선(大修繕)에 관한 건설공사(제9조제1항 단서에 따른 경미한 건설공사는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)는 건설업자가 하여야 한다. 다만, 다음 각 호 외의 건설공사와 농업용, 축산업용 건축물 등 대통령령으로 정하는 건축물의 건설공사는 건축주가 직접 시공하거나 건설업자에게 도급하여야 한다. <개정 2011. 8. 4., 2016. 2. 3., 2017. 12. 26.>
1. 연면적이 200제곱미터를 초과하는 건축물
2. 연면적이 200제곱미터 이하인 건축물로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
가. 「건축법」에 따른 공동주택
나. 「건축법」에 따른 단독주택 중 다중주택, 다가구주택, 공관, 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우
다. 주거용 외의 건축물로서 많은 사람이 이용하는 건축물 중 학교, 병원 등 대통령령으로 정하는 건축물
② 많은 사람이 이용하는 시설물로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 새로운 시설물을 설치하는 건설공사는 건설업자가 하여야 한다.
1. 「체육시설의 설치ㆍ이용에 관한 법률」에 따른 체육시설 중 대통령령으로 정하는 체육시설
2. 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」에 따른 도시공원 또는 도시공원에 설치되는 공원시설로서 대통령령으로 정하는 시설물
3. 「자연공원법」에 따른 자연공원에 설치되는 공원시설 중 대통령령으로 정하는 시설물
4. 「관광진흥법」에 따른 유기시설 중 대통령령으로 정하는 시설물
[전문개정 2011. 5. 24.]
「건설산업기본법 시행령」
제36조(시공자의 제한을 받는 건축물) ① 법 제41조제1항제2호나목에서 "대통령령으로 정하는 경우"란 「건축법 시행령」 별표 1 제1호가목의 단독주택의 형태를 갖춘 가정어린이집ㆍ공동생활가정ㆍ지역아동센터 및 노인복지시설(노인복지주택은 제외한다)을 말한다. <신설 2012. 2. 2., 2018. 6. 26.>
② 법 제41조제1항제2호다목에서 "대통령령으로 정하는 건축물"이란 건축물의 전부 또는 일부가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 용도로 사용되는 건축물을 말한다. <개정 2001. 7. 7., 2005. 5. 7., 2005. 11. 25., 2007. 12. 28., 2011. 11. 1., 2011. 12. 8., 2012. 2. 2., 2014. 3. 24., 2018. 6. 26.>
1. 「초ㆍ중등교육법」, 「고등교육법」 또는 「사립학교법」에 의한 학교
1의2. 「영유아보육법」에 따른 어린이집
1의3. 「유아교육법」에 따른 유치원
1의4. 「장애인 등에 대한 특수교육법」에 따른 특수교육기관 및 장애인평생교육시설
1의5. 「평생교육법」에 따른 평생교육시설
2. 「학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률」에 의한 학원
3. 「식품위생법」에 의한 식품접객업중 유흥주점
4. 「공중위생관리법」에 의한 숙박시설
5. 「의료법」에 의한 병원(종합병원ㆍ한방병원 및 요양병원을 포함한다)
6. 「관광진흥법」에 의한 관광숙박시설 또는 관광객 이용 시설중 전문휴양시설ㆍ종합휴양시설 및 관광공연장
7. 「건축법 시행령」 별표 1 제4호거목에 따른 다중생활시설
8. 「건축법 시행령」 별표 1 제14호에 따른 업무시설
[본조신설 2000. 4. 18.]
[제목개정 2012. 2. 2.]
「건설산업기본법 시행령」
제37조(시공자의 제한을 받지 아니하는 건축물) 법 제41조제1항 각 호 외의 부분 단서에서 "대통령령으로 정하는 건축물"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물을 말한다. <개정 2003. 11. 29., 2005. 5. 7., 2005. 11. 25., 2007. 12. 28., 2008. 10. 29., 2011. 11. 1., 2016. 8. 11.>
1. 농업ㆍ임업ㆍ축산업 또는 어업용으로 설치하는 창고ㆍ저장고ㆍ작업장ㆍ퇴비사ㆍ축사ㆍ양어장 기타 이와 유사한 용도의 건축물
3. 「주택법」 제4조에 따라 등록을 한 주택건설사업자가 같은 법 시행령 제17조제1항에 따른 자본금ㆍ기술능력 및 주택건설실적을 갖추고 같은 법 제15조에 따른 주택건설사업계획의 승인 또는 「건축법」 제11조에 따른 건축허가를 받아 건설하는 주거용건축물
[본조신설 2000. 4. 18.]
건설업자는 건설기술자 배치
| 건설기술자의 배치기준 | 현장대리인 |  |  |  | 제40조(건설기술자의 배치) ① 건설업자는 건설공사의 시공관리, 그 밖에 기술상의 관리를 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 건설공사 현장에 건설기술자를 1명 이상 배치하여야 한다. 다만, 시공관리, 품질 및 안전에 지장이 없는 경우로서 일정 기간 해당 공종의 공사가 중단되는 등 국토교통부령으로 정하는 요건에 해당하여 발주자가 서면으로 승낙하는 경우에는 배치하지 아니할 수 있다. <개정 2013. 3. 23.>
| 1. 기술사 |  |  |  |  | ② 제1항에 따라 건설공사 현장에 배치된 건설기술자는 발주자의 승낙을 받지 아니하고는 정당한 사유 없이 그 건설공사 현장을 이탈하여서는 아니 된다.
700억 이상(법 제93조제1항이 적용되는 시설물이 포함된 공사인 경우에 한정한다) | 1. 기술사 또는 기능장 |  |  | 700억 이상(법 제93조제1항이 적용되는 시설물이 포함된 공사인 경우에 한정한다) |  | ③ 발주자는 제1항에 따라 건설공사 현장에 배치된 건설기술자가 신체 허약 등의 이유로 업무를 수행할 능력이 없다고 인정하는 경우에는 수급인에게 건설기술자를 교체할 것을 요청할 수 있다. 이 경우 수급인은 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.
500억 이상 | 2. 「건설기술 진흥법」에 따른 건설기술자 중 해당 직무분야의 특급기술자로서 해당 공사와 같은 종류의 공사현장에 배치되어 시공관리업무에 5년 이상 종사한 자 |  |  | 500억 이상 |  | [전문개정 2011. 5. 24.]
300억 이상 | 1. 기술사 또는 기능장 |  |  | 300억 이상
2. 기사 자격취득 후 해당 직무분야에 10년 이상 종사한 자
3. 「건설기술 진흥법」에 따른 건설기술자 중 해당 직무분야의 특급기술자로서 해당 공사와 같은 종류의 공사현장에 배치되어 시공관리업무에 3년 이상 종사한 자
100억 이상 | 1. 기술사 또는 기능장 |  |  | 100억 이상
2. 기사 자격취득 후 해당 직무분야에 5년 이상 종사한 자
3. 「건설기술 진흥법」에 따른 건설기술자 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자
가. 해당 직무분야의 특급기술자
나. 해당 직무분야의 고급기술자로서 해당 공사와 같은 종류의 공사현장에 배치되어 시공관리업무에 3년 이상 종사한 자
4. 산업기사 자격취득 후 해당 직무분야에서 7년 이상 종사한 자
30억 이상 | 1. 기사 이상 자격취득자로서 해당 직무분야에 3년 이상 실무에 종사한 자 |  |  | 30억 이상
2. 산업기사 자격취득 후 해당 직무분야에 5년 이상 종사한 자
3. 「건설기술 진흥법」에 따른 건설기술자 중 다음 각 목의 1에 해당하는 자
가. 해당 직무분야의 고급기술자 이상인 자
나. 해당 직무분야의 중급기술자로서 해당 공사와 같은 종류의 공사현장에 배치되어 시공관리업무에 3년 이상 종사한 자
30억 미만 | 1. 산업기사 이상 자격취득자로서 해당 직무분야에 3년 이상 실무에 종사한 자 |  |  | 30억 미만
2. 「건설기술 진흥법」에 따른 건설기술자 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자
가. 해당 직무분야의 중급기술자 이상인 자
나. 해당 직무분야의 초급기술자로서 해당 공사와 같은 종류의 공사현장에 배치되어 시공관리업무에 3년 이상 종사한 자
[6 empty] | 품질시험계획 | 20㎡ 초급기술자1 |  | 5억토목 |  | 660 이상 건축공사 |  | 2억이상 전문공사 |  |  | 품질관리계획 | 100억 미만 이고 5000미만 다중이용건축물
② 법 제55조제1항에 따른 품질시험계획(이하 "품질시험계획"이라 한다)을 수립하여야 하는 건설공사는 제1항에 따른 품질관리계획 수립 대상인 건설공사 외의 건설공사로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건설공사로 한다. 이 경우 품질시험계획에 포함하여야 하는 내용은 별표 9와 같다.
1. 총공사비가 5억원 이상인 토목공사
2. 연면적이 660제곱미터 이상인 건축물의 건축공사
3. 총공사비가 2억원 이상인 전문공사
[6 empty] | 유해ㆍ위험 방지 계획서의 제출 |  |  |  | 31미터, 연면적3만, 5000이상 문화~ 지하도상가 냉동장 창고 건설 개조 해체 | [7 empty] | 깊이 10미터 이상
산업안전보건법
제48조(유해ㆍ위험 방지 계획서의 제출 등) ① 대통령령으로 정하는 업종 및 규모에 해당하는 사업의 사업주는 해당 제품생산 공정과 직접적으로 관련된 건설물ㆍ기계ㆍ기구 및 설비 등 일체를 설치ㆍ이전하거나 그 주요 구조부분을 변경할 때에는 이 법 또는 이 법에 따른 명령에서 정하는 유해ㆍ위험 방지 사항에 관한 계획서(이하 "유해ㆍ위험방지계획서"라 한다)를 작성하여 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 고용노동부장관에게 제출하여야 한다. <개정 2010. 6. 4.>
③ 건설업 중 고용노동부령으로 정하는 공사를 착공하려는 사업주는 고용노동부령으로 정하는 자격을 갖춘 자의 의견을 들은 후 유해ㆍ위험방지계획서를 작성하여 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 고용노동부장관에게 제출하여야 한다. 다만, 산업재해발생률 등을 고려하여 고용노동부령으로 정하는 기준에 적합한 건설업체의 경우는 고용노동부령으로 정하는 자격을 갖춘 자의 의견을 생략하고 유해ㆍ위험방지계획서를 작성한 후 이를 스스로 심사하여야 하며, 그 심사결과서를 작성하여 고용노동부장관에게 제출하고 해당 사업장에 갖추어 두어야 한다. <개정 2010. 6. 4., 2011. 7. 25.>
령
② 법 제48조제3항에서 "고용노동부령으로 정하는 공사"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공사를 말한다. <개정 2010. 7. 12.>
1. 지상높이가 31미터 이상인 건축물 또는 인공구조물, 연면적 3만제곱미터 이상인 건축물 또는 연면적 5천제곱미터 이상의 문화 및 집회시설(전시장 및 동물원ㆍ식물원은 제외한다), 판매시설, 운수시설(고속철도의 역사 및 집배송시설은 제외한다), 종교시설, 의료시설 중 종합병원, 숙박시설 중 관광숙박시설, 지하도상가 또는 냉동ㆍ냉장창고시설의 건설ㆍ개조 또는 해체(이하 "건설등"이라 한다)
2. 연면적 5천제곱미터 이상의 냉동ㆍ냉장창고시설의 설비공사 및 단열공사
3. 최대 지간길이가 50미터 이상인 교량 건설등 공사
4. 터널 건설등의 공사
5. 다목적댐, 발전용댐 및 저수용량 2천만톤 이상의 용수 전용 댐, 지방상수도 전용 댐 건설 등의 공사
6. 깊이 10미터 이상인 굴착공사
[5 empty] | 한국시설안전공단 | 안전관리계획수립 |  |  | 1종 2종 |  | 10층 이상 16층 미만 |  |  | 10층이상 해체 리모델링 |  |  | 타워크레인 | 10미터 천공기
[6 empty] | 건설기술진흥법 |  |  |  | 16층이상 또는 3만 / 5천이상 문화~
제62조(건설공사의 안전관리) ① 건설업자와 주택건설등록업자는 안전점검 및 안전관리조직 등 건설공사의 안전관리계획(이하 "안전관리계획"이라 한다)을 수립하고, 이를 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. 이 경우 발주청이 아닌 발주자는 미리 안전관리계획의 사본을 인ㆍ허가기관의 장에게 제출하여야 한다.
「건설기술 진흥법 시행령」
제98조(안전관리계획의 수립) ① 법 제62조제1항에 따른 안전관리계획(이하 "안전관리계획"이라 한다)을 수립하여야 하는 건설공사는 다음 각 호와 같다. 이 경우 원자력시설공사는 제외하며, 해당 건설공사가 「산업안전보건법」 제48조에 따른 유해ㆍ위험 방지 계획을 수립하여야 하는 건설공사에 해당하는 경우에는 해당 계획과 안전관리계획을 통합하여 작성할 수 있다. <개정 2016. 1. 12., 2016. 5. 17., 2016. 8. 11., 2018. 1. 16.>
1. 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제7조제1호 및 제2호에 따른 1종시설물 및 2종시설물의 건설공사(같은 법 제2조제11호에 따른 유지관리를 위한 건설공사는 제외한다)
2. 지하 10미터 이상을 굴착하는 건설공사. 이 경우 굴착 깊이 산정 시 집수정(集水井), 엘리베이터 피트 및 정화조 등의 굴착 부분은 제외하며, 토지에 높낮이 차가 있는 경우 굴착 깊이의 산정방법은 「건축법 시행령」 제119조제2항을 따른다.
3. 폭발물을 사용하는 건설공사로서 20미터 안에 시설물이 있거나 100미터 안에 사육하는 가축이 있어 해당 건설공사로 인한 영향을 받을 것이 예상되는 건설공사
4. 10층 이상 16층 미만인 건축물의 건설공사
4의2. 다음 각 목의 리모델링 또는 해체공사
가. 10층 이상인 건축물의 리모델링 또는 해체공사
나. 「주택법」 제2조제25호다목에 따른 수직증축형 리모델링
5. 「건설기계관리법」 제3조에 따라 등록된 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건설기계가 사용되는 건설공사
가. 천공기(높이가 10미터 이상인 것만 해당한다)
나. 항타 및 항발기
다. 타워크레인
5의2. 제101조의2제1항 각 호의 가설구조물을 사용하는 건설공사
[6 empty] | 2종시설물 |  |  |  |  | 16층이상 |  | 3만 |  | 5천 |  | 지하도상가 |  | 역시설
1) 제1종시설물에 해당하지 않는 건축물로서 16층 이상 또는 연면적 3만제곱미터 이상의 건축물
2) 제1종시설물에 해당하지 않는 건축물로서 연면적 5천제곱미터 이상(각 용도별 시설의 합계를 말한다)의 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설, 운수시설 중 여객용 시설, 의료시설, 노유자시설, 수련시설, 운동시설, 숙박시설 중 관광숙박시설 및 관광 휴게시설
3) 제1종시설물에 해당하지 않는 철도 역시설로서 고속철도, 도시철도 및 광역철도 역시설
4) 제1종시설물에 해당하지 않는 지하도상가로서 연면적 5천제곱미터 이상의 지하도상가(지하보도면적을 포함한다)
[6 empty] | 기술지도계약서 |  |  | 3개월이상 | 3억이상
산업안전보건법
[5 empty] | 착공구비서류 | 1.「건축법」 제15조에 따른 건축관계자 상호간의 계약서 사본(해당 사항이 있는 경우로 한정합니다)
[5 empty] | 착공구비서류 | 2.「건축법 시행규칙」 별표 4의2의 설계도서. 다만, 「건축법」 제11조 및 제14조에 따라 건축허가 및 건축신고를 할 때 제출한 경우에는 제출하지 않으며, 변경사항이 있는 경우에는 변경된 설계도서를 제출해야 합니다.
[5 empty] | 착공구비서류 | 3.「건축법」 제25조제11항에 따른 감리 계약서(해당 사항이 있는 경우로 한정합니다)
[5 empty] | 착공구비서류 | 4.「산업안전보건법」 제38조의2제2항에 따른 기관석면조사결과 사본(착공신고 대상 건축물 중 「산업안전보건법」 제38조의2제2항에 따른 기관석면조사 대상 건축물인 경우만 해당합니다)
[5 empty] | 착공구비서류 | 5.「산업안전보건법 시행규칙」 별표 6의5 제2호가목 및 나목에 따른 기술지도계약서 사본(「산업안전보건법」 제30조의2에 따라 재해예방 전문기관의 지도를 받아야 하는 공사인 경우만 해당합니다)
[시행일] 제32조제3항의 개정규정은 다음 각 호의 구분에 따른 날
1. 공사금액 2억원 이상 3억원 미만의 공사를 하는 자: 2019년 7월 1일
2. 공사금액 1억원 이상 2억원 미만의 공사를 하는 자: 2020년 1월 1일
[6 empty] | 현장관리인 |  | 건설공사 시공자의 제한 외 |  |  | 공사예정금액이 5천만원 미만 건설공사
제24조(건축시공) ① 공사시공자는 제15조제2항에 따른 계약대로 성실하게 공사를 수행하여야 하며, 이 법과 이 법에 따른 명령이나 처분, 그 밖의 관계 법령에 맞게 건축물을 건축하여 건축주에게 인도하여야 한다.
② 공사시공자는 건축물(건축허가나 용도변경허가 대상인 것만 해당된다)의 공사현장에 설계도서를 갖추어 두어야 한다.
③ 공사시공자는 설계도서가 이 법과 이 법에 따른 명령이나 처분, 그 밖의 관계 법령에 맞지 아니하거나 공사의 여건상 불합리하다고 인정되면 건축주와 공사감리자의 동의를 받아 서면으로 설계자에게 설계를 변경하도록 요청할 수 있다. 이 경우 설계자는 정당한 사유가 없으면 요청에 따라야 한다.
④ 공사시공자는 공사를 하는 데에 필요하다고 인정하거나 제25조제5항에 따라 공사감리자로부터 상세시공도면을 작성하도록 요청을 받으면 상세시공도면을 작성하여 공사감리자의 확인을 받아야 하며, 이에 따라 공사를 하여야 한다. <개정 2016. 2. 3.>
⑤ 공사시공자는 건축허가나 용도변경허가가 필요한 건축물의 건축공사를 착수한 경우에는 해당 건축공사의 현장에 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 건축허가 표지판을 설치하여야 한다. <개정 2013. 3. 23.>
⑥ 「건설산업기본법」 제41조제1항 각 호에 해당하지 아니하는 건축물의 건축주는 공사 현장의 공정을 관리하기 위하여 같은 법 제2조제15호에 따른 건설기술자 1명을 현장관리인으로 지정하여야 한다. 이 경우 현장관리인은 건축주의 승낙을 받지 아니하고는 정당한 사유 없이 그 공사 현장을 이탈하여서는 아니 된다. <신설 2016. 2. 3.>
⑦ 공동주택, 종합병원, 관광숙박시설 등 대통령령으로 정하는 용도 및 규모의 건축물의 공사시공자는 건축주, 공사감리자 및 허가권자가 설계도서에 따라 적정하게 공사되었는지를 확인할 수 있도록 공사의 공정이 대통령령으로 정하는 진도에 다다른 때마다 사진 및 동영상을 촬영하고 보관하여야 한다. 이 경우 촬영 및 보관 등 그 밖에 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다. <신설 2016. 2. 3.>
[6 empty] | 사진 및 동영상 보관 |  |  | 다중 특수 필로티3층이상
「건축법 시행령」
제18조의2(사진 및 동영상 촬영 대상 건축물 등) ① 법 제24조제7항 전단에서 "공동주택, 종합병원, 관광숙박시설 등 대통령령으로 정하는 용도 및 규모의 건축물"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물을 말한다. <개정 2018. 12. 4.>
1. 다중이용 건축물
2. 특수구조 건축물
3. 건축물의 하층부가 필로티나 그 밖에 이와 비슷한 구조(벽면적의 2분의 1 이상이 그 층의 바닥면에서 위층 바닥 아래면까지 공간으로 된 것만 해당한다)로서 상층부와 다른 구조형식으로 설계된 건축물(이하 "필로티형식 건축물"이라 한다) 중 3층 이상인 건축물
② 법 제24조제7항 전단에서 "대통령령으로 정하는 진도에 다다른 때"란 다음 각 호의 구분에 따른 단계에 다다른 경우를 말한다. <개정 2018. 12. 4.>
1. 다중이용 건축물: 제19조제3항 각 호의 구분에 따른 단계
2. 특수구조 건축물: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 단계
가. 매 층마다 상부 슬래브배근을 완료한 경우
나. 매 층마다 주요구조부의 조립을 완료한 경우
3. 3층 이상의 필로티형식 건축물: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 단계
가. 기초공사 시 철근배치를 완료한 경우
나. 건축물 상층부의 하중이 상층부와 다른 구조형식의 하층부로 전달되는 다음의 어느 하나에 해당하는 부재(部材)의 철근배치를 완료한 경우
1) 기둥 또는 벽체 중 하나
2) 보 또는 슬래브 중 하나
[본조신설 2017. 2. 3.]
[종전 제18조의2는 제18조의3으로 이동 <2017. 2. 3.>]

## 사용승인 체크리스트
사용승인 |  |  |  |  | 관련사항
| 신청서 | 해당여부 | 적정여부 |  | 「건축법 시행규칙」
신청서 | 일괄신고사항(일괄신고, 경미한변경) 검토서
동별개요 | 동별개요 관련도로명주소, 관계자현황 기재
공사기록 | 사진 및 동영상 촬영 제출(다중, 특수, 필로티 3층이상건축물) |  |  | 건축법 시행령 제18조의2 | 「건축법 시행령」 제18조의2(사진 및 동영상 촬영 대상 건축물 등) ① 법 제24조제7항 전단에서 "공동주택, 종합병원, 관광숙박시설 등 대통령령으로 정하는 용도 및 규모의 건축물"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물을 말한다.
감리 | 감리중간보고서(기초공사 전 확인 한 지내력 기재) |  |  | 특수(매층)/필로티3층(다른구조 철근) | 「건축법」 제25조(건축물의 공사감리) ⑥ 공사감리자는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 감리일지를 기록ㆍ유지하여야 하고, 공사의 공정(工程)이 대통령령으로 정하는 진도에 다다른 경우에는 감리중간보고서를, 공사를 완료한 경우에는 감리완료보고서를 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 각각 작성하여 건축주에게 제출하여야 하며, 건축주는 제22조에 따른 건축물의 사용승인을 신청할 때 중간감리보고서와 감리완료보고서를 첨부하여 허가권자에게 제출하여야 한다. <개정 2013. 3. 23., 2016. 2. 3.>
감리 | 완료보고서(감리자, 관계전문기술자 인증), 감리비납부확인(감리비 지불 증명서)
관계기술자 인증
구조기술사가 날인한 근거자료
| 참여한 관계기술자 공정별 추가 기재 및 인증 |  |  | 건축서비스산업 진흥령 제19조
| 검사 및 확인업무 대행 신청서 / 조사 및 검사조서 |  |  |  | 「건축법」 제27조(현장조사ㆍ검사 및 확인업무의 대행) ① 허가권자는 이 법에 따른 현장조사ㆍ검사 및 확인업무를 대통령령으로 정하는 바에 따라 「건축사법」 제23조에 따라 건축사사무소개설신고를 한 자에게 대행하게 할 수 있다.
건축물대장
건설업자, 전기공사업자, 소방업자, 통신업자(대장에 기재)
| 내진등급(최대지반가속도) 확인서 |  |  | = 2/3*지진구역계수*중요도계수*지반증폭계수(fa)
| 내진설계 적용여부, 내진능력, 허용지내력, 인근부설주차장(관련지번) |  |  |  | 「건축법」 제48조의3(건축물의 내진능력 공개) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물을 건축하고자 하는 자는 제22조에 따른 사용승인을 받는 즉시 건축물이 지진 발생 시에 견딜 수 있는 능력(이하 "내진능력"이라 한다)을 공개하여야 한다. 다만, 제48조제2항에 따른 구조안전 확인 대상 건축물이 아니거나 내진능력 산정이 곤란한 건축물로서 대통령령으로 정하는 건축물은 공개하지 아니한다. <개정 2017. 12. 26.>
계획서 이행검토서
| 에너지절약계획서 이행 검토서 500㎡이상(관계기술자 공인인증) |  |  | 에너지절약서 이행 검토서
산업안전보건법 | 유해위험방지계획서 심사결과 |  |  | 산업안전보건법
건설기술진흥법 제62조 | 안전점검종합보고서(건설기술진흥법 제98조에 따른 안전관리계획 수립 시) |  |  | 건설기술진흥법
환경영향평가 이행결과서
확인 및 보증
건물 배치 확인 서류(건물 현황측량 성과도 등)
하자보증(도시형 생활주택, 다세대주택) 2,3,5,10년(공동주택관리법)
의제사항 검토
의제 1 | 1. 「하수도법」 제27조에 따른 배수설비(排水設備)의 준공검사 및 같은 법 제37조에 따른 개인하수처리시설의 준공검사 |  |  | 배수설비 준공 | 「원주시 하수도 조례」 제12조(배수설비 준공검사) ① 법 제27조제5항에 따라 배수설비설치의무자가 준공 검사를 받고자하는 경우에는 별지 제1호서식의 배수설비 준공검사 신청서(이하“신청서”라 한다)에 배수설비 및 접속부분의 설치시공 전ㆍ중ㆍ후 사진을 붙여 시장에게 제출하여야 한다. 다만, 「건축법」 제22조제1항 및 제2항에 따른 건축물 사용승인이 필요한 경우에는 건축물 사용승인신청 시 배수설비 준공검사 신청서를 함께 제출할 수 있다.
| 같은 법 제37조에 따른 개인하수처리시설의 준공검사 |  |  | 개인하수처리 준공
의제 2 | 2. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제64조에 따른 지적공부(地籍公簿)의 변동사항 등록신청 |  |  | 분할, 지목변경, 합병 신청서 또는 토지대장
의제 3 | 3. 「승강기시설 안전관리법」 제13조에 따른 승강기 완성검사 |  |  | 승강기 완성검사 | 「건축법」 제64조(승강기)
의제 4 | 4. 「에너지이용 합리화법」 제39조에 따른 보일러 설치검사 |  |  | 보일서 설치검사
의제 5 | 5. 「전기사업법」 제63조에 따른 전기설비의 사용전검사
의제 6 | 6. 「정보통신공사업법」 제36조에 따른 정보통신공사의 사용전검사 |  |  | 정보통신공사 사용 전 검사 필증(문서함 검색), 150㎡이상
의제 7 | 7. 「도로법」 제62조제2항에 따른 도로점용 공사의 준공확인 |  |  | 도로점용준공 | 「도로법」 제62조(도로점용에 따른 안전관리 등) ② 도로의 굴착이나 그 밖에 토지의 형질변경이 수반되는 공사를 목적으로 도로점용허가를 받은 자는 해당 공사를 마치면 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 도로관리청의 준공확인을 받아야 한다. 이 경우 대통령령으로 정하는 주요 지하 매설물(이하 "주요지하매설물"이라 한다)을 설치하는 공사를 마친 경우에는 그 준공도면을 도로관리청에 제출하여야 하며, 도로관리청은 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 이를 보관ㆍ관리하여야 한다.
의제 8 | 8. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제62조에 따른 개발 행위의 준공검사 |  |  | 개발행위준공 | 「국토계획법」 제62조(준공검사) ① 제56조제1항제1호부터 제3호까지의 행위에 대한 개발행위허가를 받은 자는 그 개발행위를 마치면 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ특별자치도지사ㆍ시장 또는 군수의 준공검사를 받아야 한다. 다만, 같은 항 제1호의 행위에 대하여 「건축법」 제22조에 따른 건축물의 사용승인을 받은 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2011. 4. 14., 2013. 3. 23.>
의제 9 | 9. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제98조에 따른 도시ㆍ군계획시설사업의 준공검사 |  |  | 실시계획인가준공
의제 10 | 10. 「물환경보전법」 제37조에 따른 수질오염물질 배출시설의 가동개시의 신고 |  |  | 공장 등
의제 11 | 11. 「대기환경보전법」 제30조에 따른 대기오염물질 배출시설의 가동개시의 신고 |  |  | 공장 등
타법
| 도로명주소 번호판 설치사진(건축물대장 동별개요에 기재) |  |  |  | 「도로명주소법」 제16조(건물등의 소유자ㆍ점유자의 의무) ② 건물등의 소유자ㆍ점유자는 건물등의 벽에 부착된 건물번호판을 관리하여야 하며, 그 번호판이 훼손되거나 없어졌을 때에는 해당 시장등에게 재교부받아 부착하여야 한다. 이 경우 건물번호판 등이 소유자ㆍ점유자의 귀책사유로 훼손되거나 없어진 경우에는 그 소유자ㆍ점유자가 그 비용을 부담하여야 한다.
주차관리카드 + 주차장 현황사진 + 배치도
감지기, 소화기 설치 사진(2012.02.05.부터 시행)
소방시설공사완공검사 증명서(소방준공필증, 부분준공 여부 필히 확인)
액화석유가스완성검사, 도시가스공급확인서
| 저수조, 물탱크 청소필증 |  |  |  | 「원주시 수도급수 조례」 제39조(급수설비의 검사 및 보수) ② 대형건축물 등의 소유자 등은 저수조를 6개월에 1회 이상 청소를 실시하여야 하며, 그 위생상태를 별표 6의 기준에 따라 매월 1회 이상 점검하여야 한다.
시공자 및 감리자 확인 제출
공종별체크리스트
단계별체크리스트
공사감리일지
KS자재 및 국토부장관 인정자재 사용총괄표
품질시험 검사대장
공사추진실적 및 설계변경 종합
내화 및 방화
내화구조인증, 납품확인서, 사업자등록증, 공장등록증명서, 도료확인서
방화구획 증빙서류(방화문(작은문 등 2년) 및 내화충전구조 시험성적서(2년), 납품확인서)
자재 시험성적서
단열재 납품확인서 및 시험성적서
철근 납품확인서 및 시험성적서
레미콘 납품확인서 및 압축강도성적서
창호 납품확인서 및 시험성적서
| 복합자재품질관리서(생산, 시험성적서(1년 유효: 화재 확산방지 기준) |  |  | 화재확산방지 기준
| 실내공기질 인증마크 제출 사용여부(연면적 1천이상 다수, 노약자 사용 건물) |  |  | 실내공기질 관리법 시행령 제2조 참조
필증교부
「건축법 시행규칙」
제21조(현장조사·검사업무의 대행) ①법 제27조제2항에 따라 현장조사ㆍ검사 또는 확인업무를 대행하는 자는 허가권자에게 별지 제23호서식의 건축허가조사 및 검사조서 또는 별지 제24호서식의 사용승인조사 및 검사조서를 제출하여야 한다. <개정 2006. 5. 12., 2008. 12. 11.>
②허가권자는 제1항에 따라 건축허가 또는 사용승인을 하는 것이 적합한 것으로 표시된 건축허가조사 및 검사조서 또는 사용승인조사 및 검사조서를 받은 때에는 지체 없이 건축허가서 또는 사용승인서를 교부하여야 한다. 다만, 법 제11조제2항에 따라 건축허가를 할 때 도지사의 승인이 필요한 건축물인 경우에는 미리 도지사의 승인을 받아 건축허가서를 발급하여야 한다. <개정 2006. 5. 12., 2008. 12. 11.>
③허가권자는 법 제27조제3항에 따라 현장조사ㆍ검사 및 확인업무를 대행하는 자에게 「엔지니어링산업 진흥법」 제31조에 따라 산업통상자원부장관이 고시하는 엔지니어링사업 대가기준에 따라 산정한 대가 이상의 범위에서 건축조례로 정하는 수수료를 지급하여야 한다. <개정 1996. 1. 18., 2000. 7. 4., 2005. 7. 18., 2006. 5. 12., 2008. 12. 11., 2010. 8. 5., 2012. 12. 12., 2013. 3. 23., 2014. 10. 15.>
허용오차
「건축법 시행규칙」
제20조(허용오차) 법 제26조에 따른 허용오차의 범위는 별표 5와 같다.
내진등급 능력
제48조의2(건축물 내진등급의 설정) ① 국토교통부장관은 지진으로부터 건축물의 구조 안전을 확보하기 위하여 건축물의 용도, 규모 및 설계구조의 중요도에 따라 내진등급(耐震等級)을 설정하여야 한다.
② 제1항에 따른 내진등급을 설정하기 위한 내진등급기준 등 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다.
[본조신설 2013. 7. 16.]
제48조의3(건축물의 내진능력 공개) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물을 건축하고자 하는 자는 제22조에 따른 사용승인을 받는 즉시 건축물이 지진 발생 시에 견딜 수 있는 능력(이하 "내진능력"이라 한다)을 공개하여야 한다. 다만, 제48조제2항에 따른 구조안전 확인 대상 건축물이 아니거나 내진능력 산정이 곤란한 건축물로서 대통령령으로 정하는 건축물은 공개하지 아니한다. <개정 2017. 12. 26.>
1. 층수가 2층[주요구조부인 기둥과 보를 설치하는 건축물로서 그 기둥과 보가 목재인 목구조 건축물(이하 "목구조 건축물"이라 한다)의 경우에는 3층] 이상인 건축물
2. 연면적이 200제곱미터(목구조 건축물의 경우에는 500제곱미터) 이상인 건축물
3. 그 밖에 건축물의 규모와 중요도를 고려하여 대통령령으로 정하는 건축물
② 제1항의 내진능력의 산정 기준과 공개 방법 등 세부사항은 국토교통부령으로 정한다.
[본조신설 2016. 1. 19.]
사용승인
③ 건축주는 제2항에 따라 사용승인을 받은 후가 아니면 건축물을 사용하거나 사용하게 할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2013. 3. 23.>
1. 허가권자가 제2항에 따른 기간 내에 사용승인서를 교부하지 아니한 경우
2. 사용승인서를 교부받기 전에 공사가 완료된 부분이 건폐율, 용적률, 설비, 피난ㆍ방화 등 국토교통부령으로 정하는 기준에 적합한 경우로서 기간을 정하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 임시로 사용의 승인을 한 경우
의제사항
④ 건축주가 제2항에 따른 사용승인을 받은 경우에는 다음 각 호에 따른 사용승인ㆍ준공검사 또는 등록신청 등을 받거나 한 것으로 보며, 공장건축물의 경우에는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제14조의2에 따라 관련 법률의 검사 등을 받은 것으로 본다. <개정 2009. 1. 30., 2009. 6. 9., 2011. 4. 14., 2011. 5. 30., 2014. 1. 14., 2014. 6. 3., 2017. 1. 17., 2018. 3. 27.>
1. 「하수도법」 제27조에 따른 배수설비(排水設備)의 준공검사 및 같은 법 제37조에 따른 개인하수처리시설의 준공검사
2. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제64조에 따른 지적공부(地籍公簿)의 변동사항 등록신청
3. 「승강기 안전관리법」 제28조에 따른 승강기 설치검사
4. 「에너지이용 합리화법」 제39조에 따른 보일러 설치검사
5. 「전기사업법」 제63조에 따른 전기설비의 사용전검사
6. 「정보통신공사업법」 제36조에 따른 정보통신공사의 사용전검사
7. 「도로법」 제62조제2항에 따른 도로점용 공사의 준공확인
8. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제62조에 따른 개발 행위의 준공검사
9. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제98조에 따른 도시ㆍ군계획시설사업의 준공검사
10. 「물환경보전법」 제37조에 따른 수질오염물질 배출시설의 가동개시의 신고
조례
| 내진등급 확인서 및 건축물대장에 기재 |  |  |  | 지역계수 | 중요도2 | fa
[5 empty] | 0.176 | 1 | 1.548 | 0.18163 | 7등급 | 0.133~0.264 |  | 최대지반가속도 | = 2/3*지진구역계수*중요도계수*지반증폭계수
신청서 | 일괄신고사항(일괄신고, 경미한변경) 검토서 |  |  |  | 「건축법 시행규칙」
제16조(사용승인신청) ①법 제22조제1항(법 제19조제5항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따라 건축물의 사용승인을 받으려는 자는 별지 제17호서식의 (임시)사용승인 신청서에 다음 각 호의 구분에 따른 도서를 첨부하여 허가권자에게 제출하여야 한다. <개정 2006. 5. 12., 2008. 12. 11., 2010. 8. 5., 2012. 5. 23., 2016. 7. 20., 2017. 1. 20., 2018. 11. 29.>
1. 법 제25조제1항에 따른 공사감리자를 지정한 경우 : 공사감리완료보고서
2. 법 제11조, 제14조 또는 제16조에 따라 허가ㆍ변경허가를 받았거나 신고ㆍ변경신고를 한 도서에 변경이 있는 경우 : 설계변경사항이 반영된 최종 공사완료도서
3. 법 제14조제1항에 따른 신고를 하여 건축한 건축물 : 배치 및 평면이 표시된 현황도면
4. 삭제 <2018. 11. 29.>
5. 법 제22조제4항 각 호에 따른 사용승인ㆍ준공검사 또는 등록신청 등을 받거나 하기 위하여 해당 법령에서 제출하도록 의무화하고 있는 신청서 및 첨부서류(해당 사항이 있는 경우로 한정한다)
6. 법 제25조제11항에 따라 감리비용을 지불하였음을 증명하는 서류(해당 사항이 있는 경우로 한정한다)
7. 법 제48조의3제1항에 따라 내진능력을 공개하여야 하는 건축물인 경우: 건축구조기술사가 날인한 근거자료(「건축물의 구조기준 등에 관한 규칙」 제60조의2제2항 후단에 해당하는 경우로 한정한다)
② 제1항에 따른 신청을 받은 허가권자는 해당 건축물이 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제44조제2항 본문에 따라 액화석유가스의 사용시설에 대한 완성검사를 받아야 할 건축물인 경우에는 행정정보의 공동이용을 통해 액화석유가스 완성검사 증명서를 확인해야 하며, 신청인이 확인에 동의하지 않은 경우에는 해당 서류를 제출하도록 해야 한다. <신설 2018. 11. 29.>
③허가권자는 제1항에 따른 사용승인신청을 받은 경우에는 법 제22조제2항에 따라 그 신청서를 받은 날부터 7일 이내에 사용승인을 위한 현장검사를 실시하여야 하며, 현장검사에 합격된 건축물에 대하여는 별지 제18호서식의 사용승인서를 신청인에게 발급하여야 한다.
령(임시사용승인)
④ 임시사용승인의 기간은 2년 이내로 한다. 다만, 허가권자는 대형 건축물 또는 암반공사 등으로 인하여 공사기간이 긴 건축물에 대하여는 그 기간을 연장할 수 있다. <개정 2008. 10. 29.>
⑤ 법 제22조제6항 후단에서 "대통령령으로 정하는 주요 공사의 시공자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. <개정 2008. 10. 29.>
1. 「건설산업기본법」 제9조에 따라 종합공사를 시공하는 업종을 등록한 자로서 발주자로부터 건설공사를 도급받은 건설업자
2. 「전기공사업법」ㆍ「소방시설공사업법」 또는 「정보통신공사업법」에 따라 공사를 수행하는 시공자
제23조(건축물의 사용승인) 법 제22조제2항 단서에서 "허가권자가 사용승인을 위한 현장조사·검사를 실시하지 않고, 사용승인서를 발급할 수 있는 건축물"이란 감리보고서를 제출한 다음 각 호의 건축물을 말한다. <개정 2016. 12. 30.>
1. 영 별표 1제1호가목에 따른 단독주택
2. 공장(제2종 근린생활시설의 제조업소를 포함한다)
3. 축사 및 작물재배사
[5 empty] | ③ 허가권자는 제2항의 신청서를 접수한 경우에는 공사가 완료된 부분이 법 제22조제3항제2호에 따른 기준에 적합한 경우에만 임시사용을 승인할 수 있으며, 식수 등 조경에 필요한 조치를 하기에 부적합한 시기에 건축공사가 완료된 건축물은 허가권자가 지정하는 시기까지 식수(植樹) 등 조경에 필요한 조치를 할 것을 조건으로 임시사용을 승인할 수 있다. <개정 2008. 10. 29.> |  |  | 사용검사 제외 |  | 감리보고서만으로 사용승인
④ 임시사용승인의 기간은 2년 이내로 한다. 다만, 허가권자는 대형 건축물 또는 암반공사 등으로 인하여 공사기간이 긴 건축물에 대하여는 그 기간을 연장할 수 있다. <개정 2008. 10. 29.>
[5 empty] | ⑤ 법 제22조제6항 후단에서 "대통령령으로 정하는 주요 공사의 시공자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. <개정 2008. 10. 29.> | [5 empty] | 단독(단독)
[5 empty] | 1. 「건설산업기본법」 제9조에 따라 종합공사를 시공하는 업종을 등록한 자로서 발주자로부터 건설공사를 도급받은 건설업자 | [5 empty] | 공장, 제조업소
[5 empty] | 2. 「전기공사업법」ㆍ「소방시설공사업법」 또는 「정보통신공사업법」에 따라 공사를 수행하는 시공자 | [5 empty] | 축사 및 작물재배사
임시사용 2년
의제사항 | [11 empty] | 협의사항
건축법제11조 | [11 empty] | 「건축법 시행령」
⑤ 제1항에 따른 건축허가를 받으면 다음 각 호의 허가 등을 받거나 신고를 한 것으로 보며, 공장건축물의 경우에는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제13조의2와 제14조에 따라 관련 법률의 인ㆍ허가등이나 허가등을 받은 것으로 본다. <개정 2009. 6. 9., 2010. 5. 31., 2011. 5. 30., 2014. 1. 14., 2017. 1. 17.> | [11 empty] | 제10조(건축복합민원 일괄협의회) ① 법 제12조제1항에서 "대통령령으로 정하는 관계 법령의 규정"이란 다음 각 호의 규정을 말한다. <개정 2009. 6. 9., 2009. 7. 16., 2010. 2. 18., 2010. 3. 9., 2010. 12. 29., 2012. 7. 26., 2012. 12. 12., 2014. 7. 14., 2016. 5. 17., 2017. 1. 26., 2017. 2. 3., 2017. 3. 29.>
1. 제20조제3항에 따른 공사용 가설건축물의 축조신고 | [11 empty] | 1. 「군사기지 및 군사시설보호법」 제13조
2. 제83조에 따른 공작물의 축조신고 | [11 empty] | 2. 「자연공원법」 제23조
3. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조에 따른 개발행위허가 | [11 empty] | 3. 「수도권정비계획법」 제7조부터 제9조까지
4. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제86조제5항에 따른 시행자의 지정과 같은 법 제88조제2항에 따른 실시계획의 인가 | [11 empty] | 4. 「택지개발촉진법」 제6조
5. 「산지관리법」 제14조와 제15조에 따른 산지전용허가와 산지전용신고, 같은 법 제15조의2에 따른 산지일시사용허가ㆍ신고. 다만, 보전산지인 경우에는 도시지역만 해당된다. | [11 empty] | 5. 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제24조 및 제38조
6. 「사도법」 제4조에 따른 사도(私道)개설허가 | [11 empty] | 6. 「공항시설법」 제34조
7. 「농지법」 제34조, 제35조 및 제43조에 따른 농지전용허가ㆍ신고 및 협의 | [11 empty] | 7. 「교육환경 보호에 관한 법률」 제9조
8. 「도로법」 제36조에 따른 도로관리청이 아닌 자에 대한 도로공사 시행의 허가, 같은 법 제52조제1항에 따른 도로와 다른 시설의 연결 허가 | [11 empty] | 8. 「산지관리법」 제8조, 제10조, 제12조, 제14조 및 제18조
9. 「도로법」 제61조에 따른 도로의 점용 허가 | [11 empty] | 9. 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제36조 및 「산림보호법」 제9조
10. 「하천법」 제33조에 따른 하천점용 등의 허가 | [11 empty] | 10. 「도로법」 제40조 및 제61조
11. 「하수도법」 제27조에 따른 배수설비(配水設備)의 설치신고 | [11 empty] | 11. 「주차장법」 제19조, 제19조의2 및 제19조의4
12. 「하수도법」 제34조제2항에 따른 개인하수처리시설의 설치신고 | [11 empty] | 12. 「환경정책기본법」 제22조
13. 「수도법」 제38조에 따라 수도사업자가 지방자치단체인 경우 그 지방자치단체가 정한 조례에 따른 상수도 공급신청 | [11 empty] | 13. 「자연환경보전법」 제15조
14. 「전기사업법」 제62조에 따른 자가용전기설비 공사계획의 인가 또는 신고 | [11 empty] | 14. 「수도법」 제7조 및 제15조
15. 「물환경보전법」 제33조에 따른 수질오염물질 배출시설 설치의 허가나 신고 | [11 empty] | 15. 「도시교통정비 촉진법」 제34조 및 제36조
16. 「대기환경보전법」 제23조에 따른 대기오염물질 배출시설설치의 허가나 신고 | [11 empty] | 16. 「문화재보호법」 제35조
17. 「소음ㆍ진동관리법」 제8조에 따른 소음ㆍ진동 배출시설 설치의 허가나 신고 | [11 empty] | 17. 「전통사찰의 보존 및 지원에 관한 법률」 제10조
18. 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제11조에 따른 배출시설 설치허가나 신고 | [11 empty] | 18. 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」 제12조제1항, 제13조 및 제15조
19. 「자연공원법」 제23조에 따른 행위허가 | [11 empty] | 19. 「농지법」 제32조 및 제34조
20. 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제24조에 따른 도시공원의 점용허가 | [11 empty] | 20. 「고도 보존 및 육성에 관한 특별법」 제11조
21. 「토양환경보전법」 제12조에 따른 특정토양오염관리대상시설의 신고 | [11 empty] | 21. 「화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제7조
22. 「수산자원관리법」 제52조제2항에 따른 행위의 허가
23. 「초지법」 제23조에 따른 초지전용의 허가 및 신고
사용승인 | [11 empty] | 「건축법 시행규칙」
공사감리완료보고서 | [11 empty] | 제16조(사용승인신청) ①법 제22조제1항(법 제19조제5항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따라 건축물의 사용승인을 받으려는 자는 별지 제17호서식의 (임시)사용승인 신청서에 다음 각 호의 구분에 따른 도서를 첨부하여 허가권자에게 제출하여야 한다. <개정 2006. 5. 12., 2008. 12. 11., 2010. 8. 5., 2012. 5. 23., 2016. 7. 20., 2017. 1. 20., 2018. 11. 29.>
최종 공사완료도서 | [11 empty] | 1. 법 제25조제1항에 따른 공사감리자를 지정한 경우 : 공사감리완료보고서
현황도면(대장용) | [11 empty] | 2. 법 제11조, 제14조 또는 제16조에 따라 허가ㆍ변경허가를 받았거나 신고ㆍ변경신고를 한 도서에 변경이 있는 경우 : 설계변경사항이 반영된 최종 공사완료도서
3. 법 제14조제1항에 따른 신고를 하여 건축한 건축물 : 배치 및 평면이 표시된 현황도면
22조4항 | [11 empty] | 4. 삭제 <2018. 11. 29.>
1. 「하수도법」 제27조에 따른 배수설비(排水設備)의 준공검사 및 같은 법 제37조에 따른 개인하수처리시설의 준공검사 | [11 empty] | 5. 법 제22조제4항 각 호에 따른 사용승인ㆍ준공검사 또는 등록신청 등을 받거나 하기 위하여 해당 법령에서 제출하도록 의무화하고 있는 신청서 및 첨부서류(해당 사항이 있는 경우로 한정한다)
2. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제64조에 따른 지적공부(地籍公簿)의 변동사항 등록신청 | [11 empty] | 6. 법 제25조제11항에 따라 감리비용을 지불하였음을 증명하는 서류(해당 사항이 있는 경우로 한정한다)
3. 「승강기시설 안전관리법」 제13조에 따른 승강기 완성검사 | [11 empty] | 7. 법 제48조의3제1항에 따라 내진능력을 공개하여야 하는 건축물인 경우: 건축구조기술사가 날인한 근거자료(「건축물의 구조기준 등에 관한 규칙」 제60조의2제2항 후단에 해당하는 경우로 한정한다)
4. 「에너지이용 합리화법」 제39조에 따른 보일러 설치검사 | [11 empty] | ② 제1항에 따른 신청을 받은 허가권자는 해당 건축물이 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제44조제2항 본문에 따라 액화석유가스의 사용시설에 대한 완성검사를 받아야 할 건축물인 경우에는 행정정보의 공동이용을 통해 액화석유가스 완성검사 증명서를 확인해야 하며, 신청인이 확인에 동의하지 않은 경우에는 해당 서류를 제출하도록 해야 한다. <신설 2018. 11. 29.>
5. 「전기사업법」 제63조에 따른 전기설비의 사용전검사 | [11 empty] | ③허가권자는 제1항에 따른 사용승인신청을 받은 경우에는 법 제22조제2항에 따라 그 신청서를 받은 날부터 7일 이내에 사용승인을 위한 현장검사를 실시하여야 하며, 현장검사에 합격된 건축물에 대하여는 별지 제18호서식의 사용승인서를 신청인에게 발급하여야 한다.
6. 「정보통신공사업법」 제36조에 따른 정보통신공사의 사용전검사
7. 「도로법」 제62조제2항에 따른 도로점용 공사의 준공확인 | [11 empty] | 령(임시사용승인)
8. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제62조에 따른 개발 행위의 준공검사 | [11 empty] | ④ 임시사용승인의 기간은 2년 이내로 한다. 다만, 허가권자는 대형 건축물 또는 암반공사 등으로 인하여 공사기간이 긴 건축물에 대하여는 그 기간을 연장할 수 있다. <개정 2008. 10. 29.>
9. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제98조에 따른 도시ㆍ군계획시설사업의 준공검사
10. 「물환경보전법」 제37조에 따른 수질오염물질 배출시설의 가동개시의 신고 | [11 empty] | ⑤ 법 제22조제6항 후단에서 "대통령령으로 정하는 주요 공사의 시공자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. <개정 2008. 10. 29.>
11. 「대기환경보전법」 제30조에 따른 대기오염물질 배출시설의 가동개시의 신고 | [11 empty] | 1. 「건설산업기본법」 제9조에 따라 종합공사를 시공하는 업종을 등록한 자로서 발주자로부터 건설공사를 도급받은 건설업자
2. 「전기공사업법」ㆍ「소방시설공사업법」 또는 「정보통신공사업법」에 따라 공사를 수행하는 시공자
감리비 지불 증명서
구조기술사가 날인한 근거자료
액화석유가스완성검사
건설업자, 전기공사업자, 소방업자, 통신업자
타법 | [8 empty] | 도로명 번호판 설치사진(동별개요에 기재)
주차장관리카드, 현황사진, 배치도
도시가스공급예정 확인원(가스준공필증)
소방시설완공검사필증(부분 준공 여부 필히 확인)